02CYQ00GH002: nóng bất thường.

-21MBN11CP001: bị xì tại khớp nối

-02EKD80AA101: đồng hồ hiển thị áp suất bộ điều áp bị mờ mặt kính -> Chờ cô lập xử lý

-22EKG60FF001: Không hoạt động.

**21CPA21.BB010 : SF ( Do channel 1, 4, 7, 8 chưa sử dụng).**

**21CPA22.AA005 : SF ( Do channel 2, 7 chưa sử dụng).**