**Nội dung thực hiện theo PCT: 216/07/17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **KKS** | | **Mô tả hệ thống** | | | **Tình trạng thiết bị** | | | | | **Ghi chú** | | | |
| 1 | 20PBE | | Acid H2SO4 system CM1 | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 2 | 20QCC | | Antiscalant supply and distribution system | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 3 | 20QCA | | Hydrazine supply and distribution system | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 4 | 20QCD | | Ammonia supply and distribution system | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 5 | 21QCE | | Phosphate supply and distribution system | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 6 | 22QCE | | Phosphate supply and distribution system | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 7 | 00QCD | | Central chemical supply | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 8 | 20QCD | | Central chemical supply | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 9 | 20QUA | | Sampling system for feed water | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 10 | 21QUA | | Sampling system for feed water | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 11 | 22QUA | | Sampling system for feed water | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 12 | 20QUB | | Sampling system for main steam | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 13 | 21QUB | | Sampling system for main steam | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 14 | 22QUB | | Sampling system for main steam | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 15 | 20QUC | | Sampling system for condensate | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 16 | 20QUG | | Sampling system for raw water | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 17 | 20QUP | | Sampling system for cooling water | | | Bình thường | | | | |  | | | |
| 18 | SG | | Thiết bị đo lường; báo cháy và chữa cháy | | | Bình thường | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| Ngày kiểm tra:  *Date of checked:* | | 19/07/2017 | | | Người kiểm tra:  *Inspector:* | Thắng, Nghĩa | Đại diện quản lý:  *Manager Dep.:* | |  | Đại diện khách hàng:  *Customer:* | |  | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
| Mã hiệu/*KSS*: 02/KT.CM | | | | Ngày có hiệu lực/*Date in effect* : 20/1/2020 | | | | **PetroVietNam Power Services JSC**  **Branch of Ca Mau**  Add: Khanh An commune, U Minh dis., Ca Mau province  Tel: 0780.3 650140; Fax: 0780.3 650141 | | | | | | |
| Trang: 2/2 | | | | Lần ban hành/*New edittion*: 02/2020 | | | |
| *Ban hành kèm theo quyết định số: … ./……….., ngày … tháng … năm ….)* | | | | | | | |
| Tập tin: *E:\BBNT VA CHECK LIST\check list CM1\check list GT12.doc* | | | | | | | |