22MBM12CT105: Fault

**22CJQ02GH001Q : Argus System Flt.**

**22CPA22BA009: SF do 22MBN12CT105 đang SIM.**