ROUTINE HỆ THỐNG T3000

- Kiểm tra bằng phần mềm SPPA-T3000

- Đăng nhập vào máy tính SOS:

- User: txpadmin

- Pass: TXPplus04- (Pass dùng chung quản lý user root cho hệ thống T3000)

- Vào biểu tượng SPPA-T3000 Workbench và đăng nhập vào hệ thống

- User: engineer

- Pass: camau1

- Chọn Switches to Operation nếu muốn mở ở chế độ vận hành

- Mở Project View -> Management Proxy -> Management Proxy

- Kiểm tra trạng thái toàn bộ hệ thống T3000. Nếu có lỗi:

- Tại các máy tính nào bị lỗi sẽ xuất hiện khung màu bao quanh máy tính đó.

- Scalence bị lỗi port nào thì port đó sẽ hiển thị màu đỏ

- Nhấp double click vào thiết bị muốn kiểm tra

- Kiểm tra bằng phần mềm EverRun:

- Vào Internet Exploer -> chọn biểu tượng xenserver01

- Đăng nhập:

- Username: root

- Pass: TXPplus04-

- Kiểm tra trạng thái Máy tính Application Server 1, 2 và máy ảo Winsrv01, 02 tại tab Vitual Machine và tab Hosts

- Tất cả các trạng thái phải màu xanh

- Nếu có trạng thái màu vàng (hình tam giác, dấu chấm than) thì bị lỗi -> cần kiểm tra xem bị lỗi gì.

- Kiểm tra bằng phần mềm Citrix Xencenter:

- Vào biểu tượng Citrix Xencenter trên Desktop -> Click chuột phải SPPA-T3000 -> Connect

- Đăng nhập:

- User : root

- Pass: TXPplus04-

- Kiểm tra trạng thái Máy tính Application Server 1, 2 và máy ảo Winsrv01, 02 tại các tab của Citrix Xencenter

- Tất cả các trạng thái phải màu xanh

- Nếu có trạng thái màu vàng (hình tam giác, dấu chấm than) thì bị lỗi -> cần kiểm tra xem bị lỗi gì.

- Routine máy tính ES680 ver. 8.5

- Đăng nhập vào máy tính ES680

- User: camau1

- Pass: /admin

- Chọn Start ES680 trên thanh Taskbar

- Check and delete core-file (Có thể thực hiện hoặc không)

- Click chuột phải trên màn hình desktop -> chọn open terminal

- Dùng lệnh: su

- Pass: roots1

- Dùng lệnh find / -name core –print

- Delete file .core  (nếu có)

- Kiểm tra night Backup trên USB

- Trên màn hình Desktop có biểu tượng USB, double click vào biểu tượng USB

- Trong USB có 2 file backup là Save1 và save2. Kiểm tra 2 file xem có file backup ghi ngày là Today hay Yesterday không (Note: Nếu không thấy ngày tháng thì tìm xem biểu tượng view trên góc phải cửa sổ màn hình -> chọn detail để hiện ngày tháng)